Перечень

обязательных работ, подлежащих выполнению организациями по обслуживанию  жилого дома и включаемых в тариф «Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома» для домов, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода.  (ДЕЙСТВОВАЛ ДО 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА)

1.    Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилого дома:

1.1.    Проведение обязательных технических осмотров конструктивных элементов здания в весенний и осенний периоды (фасадов, кровли, полов в подвалах и на чердаках); 1.2.    Проверка наличия и ремонт устройств, закрывающих чердаки и   подвалы(двери, замки, навесы);

1.3.    Утепление чердачных перекрытий;

1.4.    Мелкий ремонт, остекление и закрытие чердачных слуховых окон в      осенний период;

1.5.    Укрепление и ремонт парапетных ограждений;

1.6.    Замена, ремонт и укрепление водосточных труб и воронок;

1.7.    Ремонт приямков, ликвидация просадок в отмостке;

1.8.    Устранение протечек кровли, ремонт кровли отдельными участками (до  15% от общей площади);

1.9.    Раскрытие продухов в цоколях зданий и на чердаках в весенний      период, проверка состояния продухов;

1.10.    Ремонт, подготовка и закрытие продухов в осенний период;

1.11.    Ремонт участков цоколя здания (до 15% от общей площади)

1.12.    Заделка межпанельных стыков (швов);

1.13.    Ремонт и остекление подъездных рам;

1.14.    Ремонт входных  подъездных дверей (деревянных), снятие и навеска

дверных пружин;

1.15.    Ремонт участков пола, поручней, лестниц, отдельных элементов  крыльца;

1.16.    Ремонт козырьков над входом в подъезд, над балконами верхних   этажей, слуховых окон;

1.17.    Ремонт, замена, установка дверей для входа в подвальные, чердачные  и иные помещения;

1.18.    Укрепление номерных знаков, аншлагов;

1.19.    Очистка кровли от мусора, грязи и листьев;

1.20.    Удаление с крыш снега, наледей и сосулек;

1.21.    Проверка канализационных вытяжек;

1.22.    Прочистка вентиляционных каналов и дымоходов.

2.     Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования жилого дома:

2.1. Система водопровода и канализации:

2.1.1. Проведение обязательного технического осмотра и текущего ремонта систем водопровода и водоотведения;

2.1.2. Устранение мелких неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (регулировка запорной арматуры, притирка кранов, набивка сальников, уплотнение сгонов, установка хомутов, ревизия и замена вентилей, задвижек);

2.1.3. Проверка герметичности соединений трубопроводов, их фасонных частей;

2.1.4. Устранение протечек в системе водопровода;

2.1.5. Устранение порывов трубопровода, замена участка трубопровода;

2.1.6. Прочистка засоров канализационных систем (прочистка канализационных стояков, проверка и прочистка канализационных лежаков в подвалах, прочистка выпуска канализационной сети из дома);

2.2. Система отопления и горячего водоснабжения:

2.2.1.    Проведение обязательного технического осмотра и текущего ремонта системы отопления;

2.2.2.    Устранение мелких неисправностей (течи и протечек, набивка  сальников, регулировка запорной арматуры);

2.2.3.    Замена отдельных элементов систем отопления (установка или замена радиаторов в местах общего пользования при угрозе или возникновении аварийной ситуации, смена отдельных участков трубопроводов и их укрепление);

2.2.4.    Проверка и контроль параметров теплоносителя на вводе в дом и на выходе из здания;

2.2.5.    Консервация системы отопления в весенний период и расконсервация ее в осенний период;

2.2.6. Регулировка и наладка системы отопления при подготовке к работе в зимних условиях;

2.2.7.   Регулировка и наладка запорно-регулировочной арматуры, воздухосборников;

2.2.8.   Промывка и опрессовка систем отопления специализированными организациями с применением специальных механизмов;

2.2.9.  Мелкий ремонт изоляции трубопроводов;

2.2.10.  Содержание в надлежащем техническом состоянии узла управления инженерного оборудования жилого дома;

2.2.11.    Контроль за работой приборов учета тепловой энергии.

2.3.    Система внутридомового электрооборудования:

2.3.1.  Проведение обязательного технического осмотра и текущего ремонта внутридомового электрооборудования:

2.3.2.  Надлежащее содержание шкафов вводно-распределительных устройств с установленной в них аппаратурой для обеспечения электроснабжения жилого здания;

2.3.3.   Надлежащее содержание в рабочем порядке состояния этажных щитков с установленной в них аппаратурой (навешивание замков) за исключением квартирных счетчиков;

2.3.4.  Проверка наличия заземляющих устройств;

2.3.5.  Проверка заземления оболочки электрокабеля;

2.3.6.   Замеры сопротивления изоляции проводов (при необходимости);

2.3.7.  Обеспечение безаварийной работы приборов и устройств освещения мест общего пользования, технических подвалов, чердаков;

2.3.8.   Осуществление мероприятий по рациональному расходованию электроэнергии;

2.3.9.   Устранение незначительных неисправностей системы электроснабжения (смена или ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки в помещениях общего пользования, замена электроламп в лампах дворового освещения, находящихся на фасаде жилого дома).

2.4. Вводные и внутренние газопроводы:

2.4.1.  Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов  подрядной специализированной организацией (ЗАО «Фирма «Уралгазсервис»);

2.4.2.  Обеспечение контроля над проведением работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования подрядной организацией;

2.4.3.  Проведение обязательных технических осмотров вводных и внутренних газопроводов жилого здания совместно со специализированной организацией;

2.4.4.  Содержание вентиляционных каналов и дымоходов в технически исправном состоянии;

2.4.5.   Осуществление периодических проверок состояния дымоходов и вентиляционных каналов;

2.4.6.   Обеспечение исправного состояния вводных и внутренних газопроводов (своевременное укрепление, окраска трубопроводов и запорной арматуры);

2.4.7.   Утепление газопровода в местах возможного промерзания в зимнее время;

2.5.    Услуги аварийно-диспетчерской службы в режиме круглосуточной работы для обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению.

3.   Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого дома и придомовой территории.

3.1.    Подметание участка придомовой территории в летний период;

3.2.    Уборка мусора с газонов, отмосток, приямков, другой придомовой территории, очистка урн;

3.3.    Содержание контейнерных площадок в надлежащем санитарном состоянии;

3.4.    Очистка придомовой территории от снега вручную и механизированным способом;

3.5.    Подсыпка пешеходных дорожек, скалывание наледи;

3.6.    Очистка и удаление мусора с чердаков и подвалов и его вывозка;

3.7.    Скашивание травы, подрезка кустарников и деревьев, угрожающих разрушению жилого дома;

3.8.    Содержание и текущий ремонт оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, находящихся на придомовой территории (до 15% от общей площади).

3.9.    Освещение мест общего пользования (без наличия электроламп на лестничных площадках).

4.    Услуги по вывозу мусора: сбор и  вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

5.  Услуги по утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

6. Дезинсекция и дератизация мест общего пользования жилых домов.

7. Услуги расчетно-кассового центра.

Перечень

дополнительных услуг, не входящих в тариф  «Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома» ( услуга оказывается за счет населения):

1.    Ремонт подъездов

2.    Асфальтирование придомовой территории

3.    Установка коллективных приборов учета тепловой энергии  и водоснабжения

4.    Мытье пола в подъездах