СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **87,929** | 1331,266 | 1419,195 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **79,398** | 1204,424 | 1283,822 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **39,626+14ДН.ПО СРЕДН.** | 0,000 | 39,626 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **75,114** | 1162,540 | 1237,654 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **76,935** | 518,481 | 595,416 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **87,273** | 1244,404 | 1331,677 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **85,915** | 1331,594 | 1417,509 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **37,256** | 258,708 | 295,963 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **84,165** | 1203,363 | 1287,528 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **35,438** | 635,887 | 671,325 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **75,613** | 1153,791 | 1229,404 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **38,916** | 664,963 | 703,880 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **73,670** | 1164,557 | 1238,227 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **40,485** | 654,443 | 694,928 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **75,257** | 1150,948 | 1226,205 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **79,201** | 1200,713 | 1279,914 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **38,730** | 669,222 | 707,951 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **82,542** | 1231,082 | 1313,624 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **73,966** | 1214,663 | 1288,629 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **89,093** | 1431,199 | 1520,292 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **82,671** | 1005,764 | 1088,434 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **45,470** | 720,086 | 765,556 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **82,206** | 1275,673 | 1357,879 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **86,738** | 1332,806 | 1419,544 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **39,886** | 318,116 | 358,002 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **65,138** | 1021,622 | 1086,760 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **71,037** | 473,967 | 545,004 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **81,319** | 470,588 | 551,907 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **75,081** | 497,262 | 572,343 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **73,057** | 565,368 | 638,425 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **73,018** | 491,798 | 564,815 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **69,579** | 524,224 | 593,803 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **112,769** | 743,662 | 856,432 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **83,402** | 1214,742 | 1298,144 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **81,239** | 526,696 | 607,935 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **102,824** | 1627,921 | 1730,745 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **115,365** | 1602,847 | 1718,212 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **79,158** | 1140,211 | 1219,370 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **79,971** | 1163,733 | 1243,704 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **82,559** | 1096,527 | 1179,085 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **60,110** | 1034,088 | 1094,198 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **82,560** | 1139,329 | 1221,889 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **83,306** | 1176,740 | 1260,046 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **86,869** | 512,123 | 598,992 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **82,559** | 516,457 | 599,060 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **77,100** | 531,751 | 608,851 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **83,761** | 1197,260 | 1281,021 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **100,352** | 685,462 | 785,814 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **81,317** | 1264,685 | 1346,002 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **71,510** | 495,164 | 566,674 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **105,137** | 1519,606 | 1624,743 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **96,712** | 619,203 | 715,915 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **107,540** | 1575,300 | 1682,840 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **106,395** | 1689,940 | 1796,335 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **111,564** | 1662,262 | 1773,826 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **105,732** | 1592,634 | 1698,366 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **107,585** | 1603,974 | 1711,559 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **103,290** | 613,176 | 716,466 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **110,348** | 1643,417 | 1753,765 |