СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за АПРЕЛЬ месяц 2020 года

(с 14.03 по 14.04.2020г.г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **80,002** | 596,175 | 676,177 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **77,615** | 548,301 | 625,916 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **74,033** | 552,210 | 626,243 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **29,616+17дн.по средн.=63,180** | 0,134 | 29,750 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **62,740** | 141,851 | 204,592 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **64,871** | 590,262 | 655,134 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **80,813** | 601,201 | 682,013 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **33,887** | 606,072 | 639,959 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **75,867** | 568,258 | 644,126 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **38,462** | 298,762 | 337,224 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **57,018** | 470,695 | 527,714 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **36,944** | 293,011 | 329,954 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **46,580+6дн.по средн.=57,340** | 1,243 | 47,824 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **35,565** | 277,539 | 313,105 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **57,743** | 449,357 | 507,100 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **72,497** | 561,749 | 634,246 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **39,248** | 285,622 | 324,870 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **73,641** | 576,513 | 650,154 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **66,607** | 33,517 | 100,130 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **29,735+19дн.по средн.=73,190** | 608,342 | 638,077 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **45,080** | 563,262 | 608,342 |
|  |  | **28,121** | 1,050 | 29,171 |
|  |  | **73,210** |  |  |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **42,723** | 329,590 | 372,313 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **68,281** | 31,284 | 99,570 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **82,673** | 610,187 | 692,860 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **39,868** | 291,613 | 331,490 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **65,448** | 438,928 | 504,376 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **56,178** | 129,078 | 185,256 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **66,728** | 28,368 | 95,100 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **30,356+17дн.по средн. =64,770** | 0,131 | 30,487 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **68,122** | 522,833 | 590,955 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **66,976** | 502,098 | 569,075 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **71,624** | 686,246 | 757,871 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **95,303** | 721,954 | 817,256 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **71,092** | 514,073 | 585,165 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **59,843** | 31,432 | 91,280 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **74,072** | 99,585 | 173,657 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **88,403** | 492,174 | 580,577 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **79,912** | 528,807 | 608,719 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **По среднему** | 531,000 |  |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **61,139** | 491,106 | 552,245 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **По среднему** |  |  |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **28,781+17дн.по средн.=61,410** | 0,105 | 28,886 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **66,481** | 536,005 | 602,486 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **По среднему** |  |  |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **56,821+5дн.по средн.=67,350** | 1,486 | 58,307 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **По среднему** |  |  |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **75,163** | 607,734 | 682,898 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **По среднему** |  |  |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **73,572** | 592,183 | 665,754 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **30,043+17дн. по средн.=64,100** | 0,126 | 30,169 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **85,929** | 39,241 | 125,170 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **82,390** | 609,784 | 692,174 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **85,097** | 721,706 | 806,802 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **91,653** | 432,638 | 524,292 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **91,927** | 98,627 | 190,56 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **94,681** | 734,268 | 828,949 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **80,068** | 102,745 | 182,813 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **80,800** | 617,764 | 698,564 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **95,099** | 737,841 | 832,940 |