СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за ДЕКАБРЬ месяц 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **95,490** | 156,898 | 252,389 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **83,776** | 149,942 | 233,717 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **86,841** | 157,565 | 244,406 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **87,663** | 149,658 | 237,321 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **85,901** | 147,206 | 233,107 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **86,611** | 151,793 | 238,405 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **95,477** | 166,496 | 261,973 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **46,438** | 85,240 | 131,678 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **84,168** | 153,335 | 237,504 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **47,772** | 80,679 | 128,451 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **79,936** | 143,479 | 223,415 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **47,168** | 84,702 | 131,870 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **77,112** | 143,903 | 221,015 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **46,940** | 81,913 | 128,853 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **81,000** | 141,908 | 222,908 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **88,429** | 148,644 | 237,073 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **49,372** | 85,309 | 134,682 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **84,712** | 149,553 | 234,265 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **88,613** | 140,554 | 229,167 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **100,486** | 166,068 | 266,564 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **92,256** | По средн. |  |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **49,875** | 85,857 | 135,732 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **94,200** | 171,710 | 265,940 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **94,772** | 158,849 | 253,622 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **49,540** | По средн. |  |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **74,563** | 125,828 | 200,391 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **76,777** | 131,313 | 208,090 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **78,591** | 110,085 | 188,676 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **83,043** | 140,524 | 223,567 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **81,049** | 144,202 | 225,251 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **76,413** | 135,993 | 212,407 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **84,436** | 167,454 | 251,890 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **108,989** | 190,227 | 299,216 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **85,378** | 144,193 | 229,571 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **85,618** | 155,727 | 241,345 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **117,543** | 207,264 | 324,807 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **110,312** | 203,491 | 313,803 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **81,768** | 142,891 | 224,659 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **80,785** | 142,499 | 223,284 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **74,798** | 139,461 | 214,259 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **67,281** | 117,555 | 184,836 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **85,788** | 132,534 | 218,322 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **85,341** | 148,477 | 233,818 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **85,907** | 148,652 | 234,559 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **89,455** | 162,440 | 251,895 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **85,405** | 139,331 | 224,737 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **92,244** | 157,031 | 249,275 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **119,592** | 210,714 | 330,296 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **98,213** | 176,828 | 275,041 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **86,726** | 162,598 | 249,324 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **110,403** | 187,560 | 297,963 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **101,895** | 175,527 | 277,422 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **110,812** | 199,295 | 310,106 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **114,227** | 199,297 | 313,524 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **116,537** | 195,931 | 312,468 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **108,284** | 185,661 | 293,945 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **113,405** | 198,399 | 311,804 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **106,273** | 187,114 | 293,387 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **115,785** | 205,310 | 321,096 |
| 60 | Ул. Мира,14, ввод 1 | **35,322** | 51,309 | 86,631 |
|  | Ул. Мира,14, ввод 2 | **31,764** | 52,982 | 84,746 |
|  | Ул. Мира,14, ввод 3 | **33,823** | 51,356 | 85,179 |
|  | Ул. Мира,14, всего | **100,909** |  |  |
| 61 | Ул.Коммунистичкеская,15 | **57,379** | 3461,546 | 3518,925 |