СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за ФЕВРАЛЬ месяц 2020 года

**(с 14.01 по 12.02)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **107,943** | 390,935 | 498,878 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **95,956** | 364,532 | 460,488 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **99,858** | 362,995 | 462,853 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **По среднему** |  |  |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **66,070+по средн.9дн.** | 0,000 | 66,070 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **92,577** | 422,292 | 514,869 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **100,358** | 408,442 | 508,800 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **53,088** | 508,105 | 561,193 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **100,605** | 379,558 | 480,163 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **52,559** | 199,677 | 252,236 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **87,648** | 318,480 | 406,128 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **53,996** | 195,240 | 249,236 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **По среднему** |  |  |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **52,269** | 183,774 | 236,043 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **80,560** | 301,330 | 381,890 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **98,113** | 376,528 | 474,640 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **51,903** | 191,910 | 243,813 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **105,492** | 377,261 | 482,753 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **По среднему** |  |  |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **По среднему** |  |  |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **101,940** | 373,551 | 475,490 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **62,417** | 216,656 | 279,073 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **По среднему** |  |  |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **107,045** | 405,432 | 512,476 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **54,861** | 189,012 | 243,873 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **79,307** | 284,195 | 363,501 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **64,230+по средн.9дн.** | 0,000 | 64,230 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **По среднему** |  |  |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **По среднему** |  |  |
| 30 | Ул. Мира,5 | **92,284** | 347,975 | 440,259 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **85,451** | 337,844 | 423,295 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **97,575** | 507,214 | 604,789 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **123,785** | 483,068 | 606,852 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **94,642** | 332,111 | 426,753 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **По среднему** |  |  |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **По среднему** |  |  |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **126,561** | 246,149 | 372,710 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **90,541** | 353,461 | 444,003 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **92,691** | 353,491 | 446,182 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **84,331** | 327,324 | 411,655 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **По среднему** |  |  |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **По среднему** |  |  |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **92,121** | 357,579 | 449,700 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **По среднему** |  |  |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **По среднему** |  |  |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **По среднему** |  |  |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **121,021** | 391,785 | 512,806 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **По среднему** |  |  |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **98,870** | 404,723 | 503,593 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **По среднему** |  |  |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **По среднему** |  |  |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **115,381** | 390,944 | 506,325 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **125,668** | 486,733 | 612,402 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **115,291** | 214,976 | 330,267 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **По среднему** |  |  |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **123,319** | 496,686 | 620,005 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **По среднему** |  |  |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **112,431** | 411,337 | 523,768 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **130,521** | 492,144 | 622,666 |