СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за МАРТ месяц 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **103,579** | 474,302 | 577,882 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **92,106** | 428,293 | 520,398 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **91,240** | 445,161 | 536,401 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **89,482** | 432,620 | 522,102 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **89,446** | 430,590 | 520,036 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **90,745** | 436,570 | 527,315 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **100,670** | 478,079 | 578,750 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **47,880** | 236,446 | 284,326 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **92,703** | 441,839 | 534,542 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **50,402** | 238,753 | 289,156 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **87,276** | 417,891 | 505,167 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **50,735** | 243,777 | 294,513 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **87,704** | 415,670 | 503,374 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **49,155** | 237,509 | 286,665 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **87,023** | 407,790 | 494,813 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **91,692** | 438,417 | 530,109 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **50,673** | 244,307 | 294,980 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **93,334** | 441,907 | 535,240 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **91,544** | 427,110 | 519,654 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **110,741** | 512,680 | 623,421 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **95,140** | 189,548 | 283,688 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **53,195** | 252,372 | 305,567 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **93,193** | 467,490 | 560,683 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **102,264** | 471,210 | 573,474 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **50,400** | 318,684 | 369,084 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **77,146** | 368,655 | 445,801 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **81,773** | 384,580 | 466,353 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **83,076** | 366,500 | 449,576 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **87,684** | 414,980 | 502,664 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **85,999** | 412,342 | 498,341 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **82,542** | 387,427 | 469,968 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **92,657** | 456,716 | 549,373 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **118,971** | 558,580 | 677,551 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **91,215** | 432,174 | 523,388 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **89,905** | 434,280 | 524,185 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **124,601** | 591,660 | 716,261 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **122,797** | 569,605 | 692,402 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **86,379** | 413,211 | 499,590 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **88,251** | 409,825 | 498,076 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **80,459** | 393,280 | 473,738 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **70,516** | 339,540 | 410,056 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **89,667** | 407,850 | 497,517 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **88,445** | 425,050 | 513,495 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **88,555** | 430,130 | 518,685 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **94,962** | 460,020 | 554,982 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **90,210** | 423,320 | 513,530 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **90,640** | 445,333 | 535,973 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **118,548** | 589,660 | 708,208 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **94,121** | 483,240 | 577,362 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **95,455** | 446,230 | 541,685 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **117,134** | 556,530 | 673,664 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **108,556** | 514,633 | 623,188 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **123,559** | 567,220 | 690,779 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **127,257** | 586,256 | 713,513 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **127,845** | 596,260 | 724,105 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **128,203** | 556,722 | 684,925 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **118,820** | 568,250 | 687,070 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **116,280** | 539,720 | 656,000 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **120,820** | 584,629 | 705,449 |