СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за МАРТ (с 11.02.2019 по 11.03.2019г.г.) месяц 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **106,371** | 1224,896 | 1331,266 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **91,818** | 1112,606 | 1204,424 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **ПО СРЕДНЕМУ** | 928,371 |  |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **90,685** | 1071,855 | 1162,540 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **87,775** | 430,706 | 518,481 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **98,753** | 1145,651 | 1244,404 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **102,271** | 1229,323 | 1331,594 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **49,255** | 209,452 | 258,708 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **94,367** | 1108,996 | 1203,363 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **44,754** | 591,134 | 635,887 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **86,898** | 1066,892 | 1153,791 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **50,881** | 614,082 | 664,963 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **85,792** | 1078,765 | 1164,557 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **50,443** | 604,000 | 654,443 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **97,149** | 1053,799 | 1150,948 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **95,122** | 1105,591 | 1200,713 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **48,251** | 620,971 | 669,222 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **95,456** | 1135,626 | 1231,082 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **93,060** | 1121,603 | 1214,663 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **115,538** | 1315,661 | 1431,199 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **100,677** | 905,087 | 1005,764 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **57,627** | 662,459 | 720,086 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **97,743** | 1177,930 | 1275,673 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **104,398** | 1228,409 | 1332,806 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **58,921** | 259,195 | 318,116 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **79,214** | 942,408 | 1021,622 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **83,513** | 390,454 | 473,967 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **85,420** | 385,168 | 470,588 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **87,654** | 409,608 | 497,262 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **89,808** | 475,560 | 565,368 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **80,335** | 411,463 | 491,798 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **81,739** | 442,485 | 524,224 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **126,686** | 616,976 | 743,662 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **94,794** | 1119,948 | 1214,742 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **94,041** | 432,655 | 526,696 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **117,998** | 1509,923 | 1627,921 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **122,052** | 1480,795 | 1602,847 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **85,911** | 1054,300 | 1140,211 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **90,034** | 1073,699 | 1163,733 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **84,265** | 1012,262 | 1096,527 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **73,526** | 960,562 | 1034,088 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **85,496** | 1053,833 | 1139,329 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **88,858** | 1087,882 | 1176,740 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **86,303** | 425,820 | 512,123 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **90,967** | 425,490 | 516,457 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **88,868** | 442,883 | 531,751 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **91,462** | 1105,798 | 1197,260 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **114,284** | 571,178 | 685,462 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **90,634** | 1174,050 | 1264,685 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **85,687** | 409,477 | 495,164 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **118,683** | 1400,923 | 1519,606 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **107,341** | 511,862 | 619,203 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **122,320** | 1452,980 | 1575,300 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **132,426** | 1557,513 | 1689,940 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **130,422** | 1531,840 | 1662,262 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **117,448** | 1475,186 | 1592,634 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **125,764** | 1478,210 | 1603,974 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **118,643** | 494,532 | 613,176 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **129,818** | 1513,599 | 1643,417 |