СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за МАЙ месяц 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **80,414** | 396,073 | 476,486 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **76,945** | 645,043 | 721,988 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **73,510** | 659,222 | 732,732 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **74,826** | 654,981 | 729,807 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **61,942** | 654,576 | 716,518 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **79,717** | 699,199 | 778,915 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **94,703** | 771,501 | 866,204 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **41,624** | 378,608 | 420,231 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **80,018** | 699,103 | 779,121 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **41,700** | 371,591 | 413,291 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **70,627** | 639,422 | 710,048 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **41,238** | 368,163 | 409,401 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **71,785** | 677,840 | 749,625 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **35,390** | 380,291 | 415,681 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **64,154** | 651,326 | 715,480 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **79,307** | 683,246 | 762,553 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **43,915** | 389,241 | 433,156 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **77,561** | 719,859 | 797,419 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **79,482** | 672,053 | 751,535 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **79,984** | 836,257 | 916,241 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **74,614** | 720,022 | 794,635 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **47,117** | 402,422 | 449,540 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **84,763** | 737,687 | 822,450 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **84,272** | 775,699 | 859,970 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **43,756** | 397,969 | 441,725 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **66,387** | 599,041 | 665,428 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **75,468** | 628,263 | 703,731 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **79,170** | 622,950 | 702,120 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **69,736** | 636,760 | 706,496 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **76,613** | 628,872 | 705,486 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **74,739** | 641,614 | 716,353 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **90,391** | 703,856 | 794,247 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **103,740** | 887,140 | 990,880 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **84,836** | 669,100 | 753,936 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **79,095** | 680,477 | 759,572 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **93,584** | 917,377 | 1010,961 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **108,216** | 886,689 | 994,904 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **78,004** | 641,570 | 719,574 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **70,938** | 653,064 | 724,002 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **65,841** | 641,609 | 707,450 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **76,972** | 2212,022 | 2288,994 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **72,311** | 635,650 | 707,961 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **83,426** | 656,524 | 739,950 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **90,437** | 652,480 | 742,917 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **76,199** | 686,269 | 762,468 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **79,375** | 660,027 | 739,402 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **69,506** | 698,008 | 767,514 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **108,873** | 924,862 | 1033,735 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **94,666** | 719,604 | 814,270 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **85,661** | 728,510 | 814,171 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **101,941** | 875,898 | 977,839 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **93,772** | 805,840 | 899,612 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **102,771** | 940,281 | 1043,052 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **116,839** | 1008,669 | 1125,508 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **122,395** | 909,843 | 1032,238 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **107,156** | 913,536 | 1020,692 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **111,851** | 931,810 | 1043,661 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **105,210** | 855,293 | 960,503 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **103,329** | 936,083 | 1039,412 |
| 60 | Ул. Мира,14, ввод 1 | **36,278** | 272,020 | 308,298 |
|  | Ул. Мира,14, ввод 2 | **31,160** | 226,840 | 258,000 |
|  | Ул. Мира,14, ввод 3 | **33,933** | 258,050 | 291,983 |
|  | Ул. Мира,14, всего | **101,371** |  |  |