СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за МАЙ месяц 2020 года

(с 15 апреля по 07 мая)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **42,687** | 676,177 | 718,865 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **41,882** | 625,916 | 667,798 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **38,998** | 626,243 | 665,241 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **40,499** | 29,750 | 70,249 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **33,049** | 204,592 | 237,641 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **33,766** | 655,134 | 688,899 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **47,848** | 682,013 | 729,861 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **18,197** | 639,959 | 658,157 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **44,729** | 644,126 | 688,854 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **20,476** | 337,224 | 357,700 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **30,761** | 527,714 | 558,475 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **22,186** | 329,954 | 352,140 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **29,378** | 47,824 | 77,201 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **16,904** | 313,105 | 330,009 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **31,647** | 507,100 | 538,747 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **42,233** | 634,246 | 676,479 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **20,078** | 324,870 | 344,948 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **42,466** | 650,154 | 692,620 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **42,633** | 100,130 | 142,763 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **44,392** | 638,077 | 682,469 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **42,698** | 29,171 | 71,870 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **24,175** | 372,313 | 396,487 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **43,380** | 99,570 | 142,955 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **43,048** | 692,860 | 735,908 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **23,332** | 331,490 | 354,820 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **38,002** | 504,376 | 542,378 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **29,746** | 185,256 | 215,003 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **31,680** | 95,100 | 126,782 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **37,601** | 30,487 | 68,088 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **37,165** | 590,955 | 628,120 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **35,391** | 569,075 | 604,466 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **35,273** | 757,871 | 793,144 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **50,930** | 817,256 | 868,186 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **35,184** | 585,165 | 620,349 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **37,830** | 91,280 | 129,116 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **44,112** | 173,657 | 217,769 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **46,011** | 580,577 | 626,589 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **34,869** | 608,719 | 643,587 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **34,863** | 550,529 | 585,392 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **35,373** | 552,245 | 587,618 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **По среднему** |  |  |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **39,402** | 28,886 | 68,288 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **38,377** | 602,486 | 640,863 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **По среднему** |  |  |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **37,372** | 58,307 | 95,679 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **По среднему** |  |  |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **44,620** | 682,898 | 727,526 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **По среднему** |  |  |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **34,480** | 665,754 | 700,235 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **35,017** | 30,169 | 65,186 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **45,480** | 125,170 | 170,658 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **48,754** | 692,174 | 740,928 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **53,419** | 806,802 | 860,222 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **48,163** | 524,292 | 572,455 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **41,550** | 190,560 | 232,113 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **51,117** | 828,949 | 880,066 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **43,024** | 182,813 | 225,837 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **41,474** | 698,564 | 740,038 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **53,905** | 832,940 | 886,845 |