СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за октябрь месяц 2014 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **71,957** | 0,000 | 71,957 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **64,831** | 0,000 | 64,831 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **64,754** | 0,000 | 64,754 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **69,553** | 0,000 | 69,553 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **78,930** | 0,000 | 78,930 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **65,241** | 0,000 | 65,241 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **78,864** | 0,000 | 78,864 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **36,355** | 0,029 | 36,385 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **73,929** | 0,000 | 73,929 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **40,399** | 0,031 | 40,430 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **68,981** | 0,000 | 68,981 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **36,252** | 0,000 | 36,252 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **81,019** | 645,231 | 726,250 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **39,599** | 0,000 | 39,599 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **59,469** | 0,000 | 59,469 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **64,876** | 0,000 | 64,876 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **26,918** | 0,000 | 26,918 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **64,883** | 0,000 | 64,883 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **65,759** | 0,000 | 65,759 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **67,005** | 0,000 | 67,005 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **64,212** | 0,000 | 64,212 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **36,827** | 0,000 | 36,827 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **65,020** | 0,000 | 65,020 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **62,484** | 0,000 | 62,484 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **36,367** | 0,000 | 36,367 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **51,197** | 0,000 | 51,197 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **25,621+33,898=59,519** | 0,000 | 25,621 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **55,383** | 0,000 | 55,383 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **23,772+33,541=57,313** | 0,000 | 23,772 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **55,475** | 0,000 | 55,475 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **55,946** | 0,000 | 55,946 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **80,786** | 0,000 | 80,786 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **80,663** | 0,000 | 80,663 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **80,871+10,175=91,046** | 0,000 | 80,871 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **75,374** | 0,000 | 75,374 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **83,905** | 0,000 | 83,905 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **83,320** | 0,000 | 83,320 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **58,009** | 0,000 | 58,009 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **57,349** | 0,000 | 57,349 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **56,526** | 0,000 | 56,526 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **36,270+15,183=51,453** | 0,000 | 36,270 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **61,016** | 0,000 | 61,016 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **56,339** | 0,000 | 56,339 |
| 44 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **23,456+33,116=56,572** | 0,000 | 23,456 |
| 45 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **57,048** | 0,000 | 57,048 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **52,728** | 0,001 | 52,729 |
| 47 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **27,361+40,630=67,991** | 0,000 | 27,361 |
| 48 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **58,330** | 0,000 | 58,330 |
| 49 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **22,232+27,370=49,602** | 0,000 | 22,232 |
| 50 | Ул. Сивкова, 2 | **67,034** | 0,000 | 67,034 |
| 51 | Ул. Сивкова, 4 | **64,394** | 0,000 | 64,394 |
| 52 | Ул. Сивкова, 6 | **80,238** | 0,000 | 80,238 |
| 53 | Ул. Сивкова,8 | **98,213** | 0,000 | 98,213 |
| 54 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **73,951** | 0,000 | 73,951 |
| 55 | Ул. Сивкова, 10 | **92,981** | 0,000 | 92,981 |
| 56 | Ул. Сивкова, 12 | **88,805** | 0,000 | 88,805 |
| 57 | Ул. Сивкова, 14 | **81,831** | 0,000 | 81,831 |
| 58 | Ул. Сивкова, 16 | **87,727** | 0,000 | 87,727 |