СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за ОКТЯБРЬ месяц 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **78,316** | 0,000 | 78,316 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **73,751** | 0,000 | 73,752 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **77,553** | 0,000 | 77,553 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **72,857** | 0,003 | 72,860 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **69,044** | 0,092 | 69,136 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **70,842** | 0,000 | 70,842 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **83,461** | 0,037 | 83,498 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **42,719** | 0,000 | 42,719 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **76,809** | 0,077 | 76,886 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **38,709** | 0,028 | 38,737 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **71,275** | 0,000 | 71,275 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **40,662** | 0,002 | 40,664 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **76,033** | 0,029 | 76,062 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **41,158** | 0,020 | 41,178 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **69,216** | 0,000 | 69,216 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **71,229** | 0,000 | 71,229 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **40,426** | 0,000 | 40,426 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **74,097** | 0,069 | 74,166 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **58,569+14,200=72,769** | 0,008 | 58,577 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **74,455** | 0,088 | 74,543 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **74,125** | По среднему |  |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **41,993** | 0,000 | 41,993 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **78,354** | 0,094 | 78,448 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **72,005** | 0,018 | 72,023 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **44,528** | 0,000 | 44,528 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **60,360** | 0,000 | 60,360 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **63,762** | 0,048 | 63,810 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **43,062+12,060=55,122** | 0,018 | 43,080 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **67,434+14,301=81,735** | 0,045 | 67,479 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **67,258** | 0,000 | 67,258 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **65,421** | 0,038 | 65,459 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **87,900** | 0,000 | 87,900 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **87,579** | 2,927 | 90,506 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **69,080** | 0,000 | 69,080 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **76,881** | 0,074 | 76,955 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **101,959** | 0,012 | 101,971 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **95,560** | 0,000 | 95,560 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **68,647** | 0,000 | 68,647 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **68,679** | 0,000 | 68,679 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **70,374** | 0,001 | 70,375 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **58,297** | 0,234 | 58,531 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **71,454** | 0,053 | 71,507 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **69,189** | 0,000 | 69,189 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **69,124** | 0,030 | 69,154 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **73,924** | 0,079 | 74,003 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **68,073** | 0,068 | 68,141 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **72,283** | 0,000 | 72,283 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **97,795** | 0,128 | 97,923 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **83,160** | 0,000 | 83,160 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **80,310** | 0,039 | 80,349 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **87,707** | 0,118 | 87,825 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **82,389** | 0,004 | 82,393 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **96,899** | 0,152 | 97,051 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **98,159** | 0,090 | 98,249 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **87,403+16,386=103,789** | 0,116 | 87,519 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **79,950+14,538=94,488** | 0,000 | 79,950 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **94,982** | 0,046 | 95,028 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **90,057** | 0,043 | 90,100 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **98,357** | 0,000 | 98,357 |
| 60 | Ул. Мира,14, ввод 1 | **21,040+4,599=25,639** | 0,025 | 21,065 |
|  | Ул. Мира,14, ввод 2 | **25,864** | 0,023 | 25,887 |
|  | Ул. Мира,14, ввод 3 | **22,591+4,942=27,533** | 0,027 | 22,618 |
|  | Ул. Мира,14, всего | **79,036** |  |  |
| 61 | Ул.Коммунистическая,15 | **55,487** | 3348,524 | 3404,010 |