СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за ОКТЯБРЬ (с 24 сентября по 15 октября) месяц 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **51,627** | 42,988 | 94,615 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **50,875** | 53,246 | 104,121 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **52,559** | 44,156 | 96,715 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **51,331** | 1299,232 | 1350,563 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **50,305** | 49,162 | 99,467 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **34,582** | 40,059 | 74,641 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **54,411** | 56,284 | 110,695 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **26,166** | 335,503 | 361,670 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **50,710** | 53,085 | 103,794 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **27,451** | 28,149 | 55,600 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **32,684** | 47,001 | 79,686 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **25,625** | 26,451 | 52,076 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **45,531** | 1337,082 | 1382,613 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **19,000** | 21,795 | 40,795 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **30,910** | 42,709 | 73,619 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **49,754** | 47,689 | 97,443 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **25,014** | 21,892 | 46,906 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **50,189** | 44,335 | 94,524 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **50,885** | 52,151 | 103,036 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **56,123** | 48,677 | 104,800 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **51,154** | 46,529 | 97,683 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **28,498** | 27,537 | 56,035 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **51,598** | 1408,563 | 1460,161 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **57,128** | 50,050 | 107,178 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **26,266** | 24,456 | 50,722 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **44,140** | 38,085 | 82,226 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **45,295** | 42,674 | 87,969 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **55,665** | 47,010 | 102,621 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **47,720** | 33,438 | 81,158 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **47,565** | 41,495 | 89,060 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **53,058** | 51,066 | 104,124 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **56,198** | 54,056 | 110,254 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **64,033** | 67,878 | 131,911 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **58,941** | 16,780 | 75,721 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **51,671** | 33,527 | 85,198 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **47,730** | 57,597 | 105,327 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **ПО СРЕДНЕМУ** |  |  |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **52,581** | 50,054 | 102,635 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **49,230** | 49,718 | 98,948 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **43,169** | 48,809 | 91,978 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **ПО СРЕДНЕМУ** |  |  |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **52,422** | 1305,192 | 1357,614 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **50,827** | 54,192 | 105,019 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **54,834** | 54,187 | 109,021 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **45,500** | 46,041 | 91,541 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **48,700** | 33,169 | 81,869 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **47,254** | 54,957 | 102,211 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **75,023** | 40,051 | 115,074 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **63,862** | 55,475 | 119,338 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **50,329** | 41,573 | 91,902 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **65,385** | 55,439 | 120,812 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **64,201** | 3,115 | 67,316 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **67,550** | 66,683 | 134,233 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **48,266** | 62,708 | 110,974 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **50,733** | 1888,347 | 1939,080 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **68,374** | 74,997 | 143,371 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **66,203** | 70,175 | 136,378 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **45,439** | 53,114 | 98,553 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **68,359** | 70,489 | 138,849 |