СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за СЕНТЯБРЬ (с 2 сентября по 23 сентября) месяц 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **42,988** | 0,000 | 42,988 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **53,246** | 0,000 | 53,246 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **44,156** | 0,000 | 44,156 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **По среднему** |  |  |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **49,066** | 0,096 | 49,162 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **40,059** | 0,000 | 40,059 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **56,283** | 0,001 | 56,284 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **16,756+7дн.по сред.** | 318,747 | 335,503 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **53,085** | 0,000 | 53,085 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **28,149** | 0,000 | 28,149 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **47,001** | 0,000 | 47,001 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **26,451** | 0,000 | 26,451 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **53,035** | 1284,047 | 1337,082 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **21,795** | 0,000 | 21,795 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **42,709** | 0,000 | 42,709 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **47,689** | 0,000 | 47,689 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **21,892** | 0,000 | 21,892 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **44,335** | 0,000 | 44,335 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **52,077** | 0,074 | 52,151 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **48,654** | 0,023 | 48,677 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **46,529** | 0,000 | 46,529 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **27,537** | 0,002 | 27,537 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **По среднему** |  |  |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **50,050** | 0,000 | 50,050 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **24,456** | 0,000 | 24,456 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **38,085** | 0,000 | 38,085 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **42,614** | 0,060 | 42,674 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **46,956** | 0,053 | 47,010 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **33,422** | 0,016 | 33,438 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **41,495** | 0,000 | 41,495 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **51,066** | 0,000 | 51,066 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **53,979** | 0,077 | 54,056 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **67,878** | 0,000 | 67,878 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **По среднему** |  |  |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **33,466+9нд.по сред.** | 0,061 | 33,527 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **57,513** | 0,084 | 57,597 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **По среднему** |  |  |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **50,054** | 0,000 | 50,054 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **49,718** | 0,000 | 49,718 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **48,809** | 0,000 | 48,809 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **По среднему** |  |  |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **32,844+8дн. по сред.** | 1272,348 | 1305,192 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **54,192** | 0,000 | 54,192 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **54,177** | 0,010 | 54,187 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **45,997** | 0,045 | 46,041 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **33,104+8дн. по средн.** | 0,065 | 33,169 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **54,957** | 0,000 | 54,957 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **39,963+9нд. По средн.** | 0,088 | 40,051 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **55,475** | 0,000 | 55,475 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **41,497** | 0,077 | 41,573 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **55,427** | 0,012 | 55,439 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **По среднему** |  |  |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **66,683** | 0,000 | 66,683 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **62,708** | 0,000 | 62,708 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **43,466+8дн. по средн.** | 1844,881 | 1888,347 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **74,997** | 0,000 | 74,997 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **70,175** | 0,024 | 70,175 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **53,114** | 0,000 | 53,114 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **70,489** | 0,000 | 70,489 |