СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за ЯНВАРЬ месяц 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **114,104** | 276,831 | 390,935 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **95,075** | 269,458 | 364,532 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **99,628** | 263,367 | 362,995 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 1515,602 |  |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **ПО СРЕДНЕМУ** | 259,087 |  |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **96,552** | 325,740 | 422,292 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **101,081** | 307,362 | 408,442 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **53,853** | 454,252 | 508,105 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **101,973** | 277,585 | 379,558 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **52,971** | 146,707 | 199,677 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **91,105** | 227,375 | 318,480 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **54,585** | 140,654 | 195,240 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 1545,283 |  |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **54,434** | 129,340 | 183,774 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **88,096** | 213,234 | 301,330 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **101,623** | 274,905 | 376,528 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **53,591** | 138,319 | 191,910 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **107,331** | 269,930 | 377,261 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **ПО СРЕДНЕМУ** | 270,549 |  |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 301,657 |  |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **102,379** | 271,172 | 373,551 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **62,046** | 154,610 | 216,656 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 1624,066 |  |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **108,903** | 296,529 | 405,432 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **54,030** | 134,982 | 189,012 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **61,891+7 дн. по среднему=79,677** | 222,304 | 284,195 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 243,240 |  |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 259,710 |  |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 238,120 |  |
| 30 | Ул. Мира,5 | **95,661** | 252,314 | 347,975 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **85,020** | 252,824 | 337,844 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 301,886 |  |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **129,068** | 354,000 | 483,068 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **94,053** | 238,058 | 332,111 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **ПО СРЕДНЕМУ** | 251,091 |  |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **ПО СРЕДНЕМУ** | 323,612 |  |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **126,480** | 119,669 | 246,149 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **90,867** | 262,594 | 353,461 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **93,090** | 260,400 | 353,491 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **84,581** | 242,742 | 327,324 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 58,758 |  |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **ПО СРЕДНЕМУ** | 1519,454 |  |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **92,438** | 265,141 | 357,579 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **ПО СРЕДНЕМУ** | 271,710 |  |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 255,283 |  |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **ПО СРЕДНЕМУ** | 241,562 |  |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **124,687** | 267,098 | 391,785 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 338,372 |  |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **103,300** | 301,423 | 404,723 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 260,990 |  |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 337,788 |  |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **119,176** | 271,768 | 390,944 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **130,570** | 356,163 | 486,733 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **132,116** | 82,860 | 214,976 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **ПО СРЕДНЕМУ** | 2162,745 |  |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **128,996** | 367,690 | 496,686 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **ПО СРЕДНЕМУ** | 361,750 |  |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **117,409** | 293,928 | 411,337 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **130,929** | 361,215 | 492,144 |