ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-ДОМ»

618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Юности, д. 3, т./факс (34256)5-02-57

ОГРН 1075921000913, ИНН/КПП 5921022198/592101001, р/с 40702810049150100944  в Чусовском ОСБ № 1629

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за ноябрь (с 15.10 по 13.11) месяц 2012 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 6 | 68,256 | 64,555 | 132,811 |
| 2 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 64,935 | 61,279 | 126,214 |
| 3 | Ул. Чайковского, 14 | 68,105 | 64,105 | 132,210 |
| 4 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 70,045 | 24,521 | 94,566 |
| 5 | Ул. Чайковского, 22 | 77,304 | 62,708 | 140,012 |
| 6 | Ул. Чайковского, 26 | 70,134 | 57,908 | 128,042 |
| 7 | Ул. Лысьвенская, 78 | 63,494 | 53,030 | 116,524 |
| 8 | Ул. Мира, 1 | 61,238 | 58,051 | 119,289 |
| 9 | Ул. Мира, 3 | 65,646 | 61,512 | 127,158 |
| 10 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 88,772 | 85,164 | 173,936 |
| 11 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 67,503 | 67,760 | 135,263 |
| 12 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 87,366 | 88,705 | 176,071 |
| 13 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 63,849 | 61,900 | 125,749 |
| 14 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 «в» | 65,297 | 62,424 | 127,721 |
| 15 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 61,351 | 59,425 | 120,776 |
| 16 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11«а» | 66,167 | 55,388 | 121,555 |
| 17 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 79,672 | 75,790 | 155,462 |
| 18 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 55,579 | 55,231 | 110,810 |
| 19 | Ул. Сивкова, 2 | 78,997 | 49,938 | 128,935 |
| 20 | Ул. Сивкова, 4 | 85,810 | 80,909 | 166,719 |
| 21 | Ул. Сивкова,8 | 103,238 | 86,333 | 189,571 |
| 22 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 87,096 | 76,701 | 163,797 |
| 23 | Ул. Сивкова, 10 | 90,866 | 91,395 | 182,261 |
| 24 | Ул. Сивкова, 12 | 89,959 | 86,979 | 176,938 |
| 25 | Ул. Сивкова, 14 | 78,966 | 37,014 | 115,980 |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-ДОМ»

618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Юности, д. 3, т./факс (34256)5-02-57

ОГРН 1075921000913, ИНН/КПП 5921022198/592101001, р/с 40702810049150100944  в Чусовском ОСБ № 1629

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за октябрь (с 13.09 по 14.10) месяц 2012 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 6 | 64,552 | 0,003 | 64,555 |
| 2 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 61,201 | 0,078 | 61,279 |
| 3 | Ул. Чайковского, 14 | 61,907 | 2,198 | 64,105 |
| 4 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 56,515 | 0,006 | 24,521 |
| 5 | Ул. Чайковского, 22 | 62,657 | 0,051 | 62,708 |
| 6 | Ул. Чайковского, 26 | 57,880 | 0,028 | 57,908 |
| 7 | Ул. Лысьвенская, 78 | 53,013 | 0,017 | 53,030 |
| 8 | Ул. Мира, 1 | 58,029 | 0,022 | 58,051 |
| 9 | Ул. Мира, 3 | 61,480 | 0,032 | 61,512 |
| 10 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 85,139 | 0,025 | 85,164 |
| 11 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 67,747 | 0,014 | 67,760 |
| 12 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 88,630 | 0,075 | 88,705 |
| 13 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 61,830 | 0,070 | 61,900 |
| 14 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 «в» | 62,424 | 0,000 | 62,424 |
| 15 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 59,369 | 0,057 | 59,425 |
| 16 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11«а» | 55,330 | 0,057 | 55,388 |
| 17 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 75,733 | 0,057 | 75,790 |
| 18 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 55,195 | 0,036 | 55,231 |
| 19 | Ул. Сивкова, 2 | 49,831 | 0,107 | 49,938 |
| 20 | Ул. Сивкова, 4 | 79,138 | 1,771 | 80,909 |
| 21 | Ул. Сивкова,8 | 86,257 | 0,077 | 86,333 |
| 22 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 76,608 | 0,093 | 76,701 |
| 23 | Ул. Сивкова, 10 | 91,395 | 0,000 | 91,395 |
| 24 | Ул. Сивкова, 12 | 86,919 | 0,060 | 86,979 |
| 25 | Ул. Сивкова, 14 | 36,967 | 0,047 | 37,014 |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-ДОМ»

618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Юности, д. 3, т./факс (34256)5-02-57

ОГРН 1075921000913, ИНН/КПП 5921022198/592101001, р/с 40702810049150100944  в Чусовском ОСБ № 1629

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за декабрь (с 14.11 по 12.12) месяц 2012 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4б | 83,729 | 7,706 | 91,435 |
| 2 | Ул. Чайковского, 6 | 91,677 | 132,811 | 224,488 |
| 3 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 85,905 | 126,214 | 212,119 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 «б» |  |  |  |
| 5 | Ул. Чайковского, 14 | 91,886 | 132,210 | 224,096 |
| 6 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 76,688 | 6,135 | 82,823 |
| 7 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 90,006 | 94,566 | 184,572 |
| 8 | Ул. Чайковского, 22 | 107,114 | 140,012 | 247,126 |
| 9 | Ул. Чайковского, 26 | 94,400 | 128,042 | 222,442 |
| 10 | Ул. Лысьвенская, 74 | 77,244 | 10,848 | 88,092 |
| 11 | Ул. Лысьвенская, 78 | 82,390 | 116,524 | 198,914 |
| 12 | Ул. Мира, 1 | 83,377 | 119,289 | 202,666 |
| 13 | Ул. Мира, 3 | 95,812 | 127,158 | 222,970 |
| 14 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 122,339 | 173,936 | 296,275 |
| 15 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 46,720 | 22,359 | 69,079 |
| 16 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 88,961 | 135,263 | 224,224 |
| 17 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 116,769 | 176,071 | 292,840 |
| 18 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 39,936 | 25,970 | 65,906 |
| 19 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 40,524 | 25,007 | 65,531 |
| 20 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 81,856 | 125,749 | 207,605 |
| 21 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 43,954 | 24,378 | 68,332 |
| 22 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 84,577 | 127,721 | 212,298 |
| 23 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 86,928 | 120,776 | 207,704 |
| 24 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 87,235 | 121,555 | 208,790 |
| 25 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 103,912 | 155,462 | 259,374 |
| 26 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 77,199 | 110,810 | 188,009 |
| 27 | Ул. Сивкова, 2 | 106,082 | 128,935 | 235,017 |
| 28 | Ул. Сивкова, 4 | 110,914 | 166,719 | 277,633 |
| 29 | Ул. Сивкова,8 | 130,776 | 189,571 | 320,348 |
| 30 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 114,258 | 163,797 | 278,055 |
| 31 | Ул. Сивкова, 10 | 123,190 | 182,261 | 305,451 |
| 32 | Ул. Сивкова, 12 | 125,988 | 176,938 | 302,926 |
| 33 | Ул. Сивкова, 14 | 109,625 | 115,980 | 225,605 |
| 34 | Ул. Юности, 3 | 28,12 | 324,12 | 352,72 |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-ДОМ»

618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Юности, д. 3, т./факс (34256)5-02-57

ОГРН 1075921000913, ИНН/КПП 5921022198/592101001, р/с 40702810049150100944  в Чусовском ОСБ № 1629

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за январь (с 13.12 по 10.01) месяц 2012 -13 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4б | 118,376 | 91,435 | 209,811 |
| 2 | Ул. Чайковского, 6 | 127,323 | 224,488 | 351,811 |
| 3 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 116,439 | 212,119 | 328,558 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 111,302 | 27,161 | 138,463 |
| 5 | Ул. Чайковского, 14 | 125,325 | 224,096 | 349,421 |
| 6 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 122,037 | 82,823 | 204,860 |
| 7 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 121,286 | 184,572 | 305,858 |
| 8 | Ул. Чайковского, 22 | 142,933 | 247,126 | 390,059 |
| 9 | Ул. Чайковского, 26 | 127,426 | 222,442 | 349,868 |
| 10 | Ул. Лысьвенская, 74 | 99,024 | 88,092 | 187,117 |
| 11 | Ул. Лысьвенская, 78 | 97,766 | 198,914 | 296,680 |
| 12 | Ул. Мира, 1 | 118,350 | 202,666 | 321,016 |
| 13 | Ул. Мира, 3 | 117,751 | 222,970 | 340,721 |
| 14 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 166,359 | 296,275 | 462,582 |
| 15 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 126,501 | 69,079 | 195,580 |
| 16 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 126,373 | 224,224 | 350,597 |
| 17 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 156,971 | 292,840 | 449,811 |
| 18 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 113,063 | 65,906 | 178,970 |
| 19 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 112,670 | 65,531 | 178,201 |
| 20 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 112,915 | 207,605 | 320,520 |
| 21 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 119,563 | 68,332 | 187,894 |
| 22 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 116,789 | 212,298 | 329,087 |
| 23 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 121,631 | 207,704 | 329,335 |
| 24 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 123,548 | 208,790 | 332,338 |
| 25 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 147,712 | 259,374 | 407,086 |
| 26 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 111,849 | 188,009 | 299,858 |
| 27 | Ул. Сивкова, 2 | 154,430 | 235,017 | 389,447 |
| 28 | Ул. Сивкова, 4 | 158,542 | 277,633 | 436,176 |
| 29 | Ул. Сивкова,8 | 169,933 | 320,348 | 490,281 |
| 30 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 159,245 | 278,055 | 437,300 |
| 31 | Ул. Сивкова, 10 | 172,715 | 305,451 | 478,166 |
| 32 | Ул. Сивкова, 12 | 171,409 | 302,926 | 474,335 |
| 33 | Ул. Сивкова, 14 | 155,789 | 225,605 | 381,394 |
| 34 | Ул. Юности, 3 |  | 352,72 |  |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-ДОМ»

618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Юности, д. 3, т./факс (34256)5-02-57

ОГРН 1075921000913, ИНН/КПП 5921022198/592101001, р/с 40702810049150100944  в Чусовском ОСБ № 1629

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за февраль (с 11.01 по 10.02) месяц 2013 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4б | 103,104 | 209,811 | 312,915 |
| 2 | Ул. Чайковского, 6 | 110,191 | 351,811 | 462,002 |
| 3 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 103,863 | 328,558 | 432,421 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 105,567 | 138,463 | 244,030 |
| 5 | Ул. Чайковского, 14 | 105,493 | 349,421 | 454,914 |
| 6 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 102,448 | 204,860 | 307,308 |
| 7 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 107,244 | 305,858 | 413,102 |
| 8 | Ул. Чайковского, 22 | 127,401 | 390,059 | 517,460 |
| 9 | Ул. Чайковского, 26 | 110,264 | 349,868 | 460,132 |
| 10 | Ул. Лысьвенская, 74 | 90,550 | 187,117 | 277,666 |
| 11 | Ул. Лысьвенская, 78 | 91,951 | 296,680 | 388,631 |
| 12 | Ул. Мира, 1 | 110,636 | 321,016 | 431,652 |
| 13 | Ул. Мира, 3 | 110,159 | 340,721 | 450,780 |
| 14 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 147,359 | 462,582 | 609,941 |
| 15 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 105,518 | 195,580 | 301,099 |
| 16 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 109,947 | 350,597 | 460,544 |
| 17 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 141,133 | 449,811 | 590,944 |
| 18 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 106,536 | 178,970 | 285,506 |
| 19 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 105,535 | 178,201 | 283,736 |
| 20 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 106,044 | 320,520 | 426,564 |
| 21 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 112,535 | 187,894 | 300,430 |
| 22 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 109,195 | 329,087 | 438,282 |
| 23 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 105,671 | 329,335 | 435,006 |
| 24 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 106,620 | 332,338 | 438,958 |
| 25 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | 90,766 | 16,216 | 106,982 |
| 26 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 133,338 | 407,086 | 540,424 |
| 27 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 109,053 | 299,858 | 408,911 |
| 28 | Ул. Сивкова, 2 | 144,314 | 389,447 | 533,761 |
| 29 | Ул. Сивкова, 4 | 148,447 | 436,176 | 584,623 |
| 30 | Ул. Сивкова,8 | 157,225 | 490,281 | 647,505 |
| 31 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 148,819 | 437,300 | 586,119 |
| 32 | Ул. Сивкова, 10 | 140,656 | 478,166 | 618,822 |
| 33 | Ул. Сивкова, 12 | 149,026 | 474,335 | 623,361 |
| 34 | Ул. Сивкова, 14 | 144,342 | 381,394 | 525,736 |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-ДОМ»

618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Юности, д. 3, т./факс (34256)5-02-57

ОГРН 1075921000913, ИНН/КПП 5921022198/592101001, р/с 40702810049150100944  в Чусовском ОСБ № 1629

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за март (с 11.02 по 13.03) месяц 2013 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4б | 100,108 | 312,915 | 413,023 |
| 2 | Ул. Чайковского, 6 | 108,695 | 462,002 | 570,697 |
| 3 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 97,393 | 432,421 | 529,814 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 103,673 | 244,030 | 347,703 |
| 5 | Ул. Чайковского, 14 | 102,891 | 454,914 | 557,805 |
| 6 | Ул. Чайковского, 14 «а» | 28,840 | 9,197 | 38,036 |
| 7 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 98,247 | 307,308 | 405,555 |
| 8 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 101,974 | 413,102 | 515,076 |
| 9 | Ул. Чайковского, 22 | 119,627 | 517,460 | 637,087 |
| 10 | Ул. Чайковского,22 «а» | 100,812 | 13,978 | 114,790 |
| 11 | Ул. Чайковского, 26 | 108,126 | 460,132 | 568,258 |
| 12 | Ул. Лысьвенская, 74 | 80,781 | 277,666 | 358,447 |
| 13 | Ул. Лысьвенская, 78 | 81,347 | 388,631 | 469,978 |
| 14 | Ул. Мира, 1 | 108,567 | 431,652 | 540,219 |
| 15 | Ул. Мира, 3 | 104,754 | 450,780 | 555,534 |
| 16 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 143,443 | 609,941 | 753,384 |
| 17 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 99,483 | 301,099 | 400,581 |
| 18 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 102,539 | 460,544 | 563,083 |
| 19 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 131,496 | 590,944 | 722,440 |
| 20 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 101,097 | 285,506 | 386,603 |
| 21 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | 50,351 | 15,557 | 65,908 |
| 22 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 95,812 | 283,736 | 379,548 |
| 23 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 103,861 | 426,564 | 530,425 |
| 24 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 106,677 | 300,430 | 407,107 |
| 25 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 107,006 | 438,282 | 545,288 |
| 26 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 102,435 | 435,006 | 537,441 |
| 27 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 103,927 | 438,958 | 542,885 |
| 28 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | 99,297 | 106,982 | 206,279 |
| 29 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 132,414 | 540,424 | 672,838 |
| 30 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 105,637 | 408,911 | 514,548 |
| 31 | Ул. Сивкова, 2 | 135,737 | 533,761 | 669,498 |
| 32 | Ул. Сивкова, 4 | 144,088 | 584,623 | 728,711 |
| 33 | Ул. Сивкова,8 | 142,264 | 647,505 | 789,769 |
| 34 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 136,960 | 586,119 | 723,079 |
| 35 | Ул. Сивкова, 10 | 118,357 | 618,822-644,713 | 0-14,922 |
| 36 | Ул. Сивкова, 12 | 139,638 | 623,361 | 762,999 |
| 37 | Ул. Сивкова, 14 | 136,517 | 525,736 | 662,253 |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-ДОМ»

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за апрель (с 14.03 по 14.04) месяц 2013 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4б | 86,986 | 413,023 | 500,010 |
| 2 | Ул. Чайковского, 6 | 96,819 | 570,697 | 667,516 |
| 3 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 95,545 | 529,814 | 625,359 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 93,041 | 347,703 | 440,744 |
| 5 | Ул. Чайковского, 12 | 76,463 | 33,933 | 110,396 |
| 6 | Ул. Чайковского, 14 | 98,503 | 557,805 | 656,308 |
| 7 | Ул. Чайковского, 14 «а» | 48,243 | 38,036 | 86,279 |
| 8 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 101,190 | 405,555 | 506,744 |
| 9 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 88,341 | 515,076 | 603,417 |
| 10 | Ул. Чайковского, 22 | 92,524 | 637,087 | 729,611 |
| 11 | Ул. Чайковского,22 «а» | 89,660 | 114,790 | 204,451 |
| 12 | Ул. Чайковского, 26 | 98,144 | 568,258 | 666,402 |
| 13 | Ул. Лысьвенская, 74 | 84,396 | 358,447 | 442,843 |
| 14 | Ул. Лысьвенская, 78 | 83,104 | 469,978 | 553,082 |
| 15 | Ул. Мира, 1 | 87,088 | 540,219 | 627,307 |
| 16 | Ул. Мира, 3 | 96,000 | 555,534 | 651,534 |
| 17 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 124,314 | 753,384 | 877,698 |
| 18 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 98,480 | 400,581 | 499,061 |
| 19 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 94,195 | 563,083 | 657,278 |
| 20 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 114,885 | 722,440 | 837,325 |
| 21 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 87,392 | 386,603 | 473,994 |
| 22 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | 83,314 | 65,908 | 149,222 |
| 23 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 80,412 | 379,548 | 459,960 |
| 24 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 84,608 | 530,425 | 615,033 |
| 25 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 88,257 | 407,107 | 495,364 |
| 26 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 87,117 | 545,288 | 632,405 |
| 27 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 98,015 | 537,441 | 635,456 |
| 28 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 91,907 | 542,885 | 634,792 |
| 29 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | 86,565 | 206,279 | 292,844 |
| 30 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 126,270 | 672,838 | 799,108 |
| 31 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 85,138 | 514,548 | 599,686 |
| 32 | Ул. Сивкова, 2 | 113,654 | 669,498 | 783,152 |
| 33 | Ул. Сивкова, 4 | 115,629 | 728,711 | 844,340 |
| 34 | Ул. Сивкова,8 | 122,849 | 789,769 | 912,618 |
| 35 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 107,828 | 723,079 | 830,907 |
| 36 | Ул. Сивкова, 10 | 126,954 | 14,922 | 141,876 |
| 37 | Ул. Сивкова, 12 | 121,484 | 762,999 | 884,483 |
| 38 | Ул. Сивкова, 14 | 105,766 | 662,253 | 768,019 |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-ДОМ»

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за май (с 15.04 по 15.05) месяц 2013 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4б | 63,461 | 500,010 | 563,471 |
| 2 | Ул. Чайковского, 6 | 59,901 | 667,516 | 727,417 |
| 3 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 53,102 | 625,359 | 678,461 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 74,226 | 440,744 | 514,970 |
| 5 | Ул. Чайковского, 12 | 43,959 | 110,396 | 154,355 |
| 6 | Ул. Чайковского, 14 | 64,961 | 656,308 | 721,269 |
| 7 | Ул. Чайковского, 14 «а» | 32,128 | 86,279 | 118,407 |
| 8 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 78,789 | 506,744 | 585,533 |
| 9 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 57,879 | 603,417 | 661,296 |
| 10 | Ул. Чайковского, 22 | 55,32 | 729,611 | 784,931 |
| 11 | Ул. Чайковского,22 «а» | 56,372 | 204,451 | 260,822 |
| 12 | Ул. Чайковского, 26 | 68,089 | 666,402 | 734,491 |
| 13 | Ул. Лысьвенская, 74 | 69,329 | 442,843 | 512,173 |
| 14 | Ул. Лысьвенская, 78 | 70,765 | 553,082 | 623,847 |
| 15 | Ул. Мира, 1 | 57,704 | 627,307 | 685,011 |
| 16 | Ул. Мира, 3 | 62,287 | 651,534 | 713,821 |
| 17 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 72,664 | 877,698 | 950,362 |
| 18 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 61,009 | 499,061 | 560,069 |
| 19 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 63,312 | 657,278 | 720,590 |
| 20 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 73,289 | 837,325 | 910,614 |
| 21 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 55,459 | 473,994 | 529,453 |
| 22 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | 52,852 | 149,222 | 202,075 |
| 23 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 51,533 | 459,960 | 511,493 |
| 24 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 53,219 | 615,033 | 668,252 |
| 25 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 56,361 | 495,364 | 551,725 |
| 26 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 57,84 | 632,405 | 690,245 |
| 27 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 63,885 | 0,00 | 63,885 |
| 28 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 56,819 | 634,792 | 691,611 |
| 29 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | 58,572 | 292,844 | 351,416 |
| 30 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 76,978 | 799,108 | 876,086 |
| 31 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 57,753 | 599,686 | 657,439 |
| 32 | Ул. Сивкова, 2 | 74,133 | 783,152 | 857,285 |
| 33 | Ул. Сивкова, 4 | 77,843 | 844,340 | 922,184 |
| 34 | Ул. Сивкова,8 | 82,963 | 912,618 | 995,581 |
| 35 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 73,667 | 830,907 | 904,574 |
| 36 | Ул. Сивкова, 10 | 90,095 | 141,876 | 231,971 |
| 37 | Ул. Сивкова, 12 | 82,242 | 884,483 | 966,725 |
| 38 | Ул. Сивкова, 14 | 71,139 | 768,019 | 839,158 |